| Umiestnenie zariadenia: | J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok |
| --- | --- |
| Meracie miesto zariadenia: | komín kotla K3, výduch kotla K3 |
| Meraná emisná požiadavka: | emisný limit |
| Časové obdobie preukazovania emisnej požiadavky: | 2026-2031 |
| Prevádzkovateľ stacionárneho zdroja: | GALMM s.r.o. Ružomberok, J.Jančeka 39, 034 01 Ružomberok IČO: 31579736 |
| Kontaktná osoba: | Ing. Miroslava Ondrejková |
| Evidenčné číslo informácie: | 1/2026 |

Informácia pre verejnosť o výsledku oprávneného merania emisnej požiadavky podľa zákona o ovzduší

GALMM s.r.o. Ružomberok – plynová kotolňa

Údaje z titulnej strany správy o oprávnenom meraní:

| Názov: SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ zo spaľovacieho zariadenia – kotla K3 v plynovej kotolni v prevádzke GALMM s.r.o. Ružomberok |  |
| --- | --- |
| Názov akreditovaného skúšobného laboratória/ oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov: EnviroTeam Slovakia s.r.o. Kukučínova 23, 040 01 Košice IČO: 35 957 239 |  |
| Číslo správy: | 03/012/2026 |
| Dátum: | 09.02.2026 |
| Prevádzkovateľ stacionárneho zdroja: | GALMM s.r.o. Ružomberok, J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok IČO: 31579736 J. Jančeka 39, 034 01 Ružomberok zdroja: |
| Miesto/lokalita: | Kotolňa KIII, J. Jančeka 39 Ružomberok |
| Druh oprávneného merania: Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa písm. a) bodu 1 prílohy č. 9 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia. |  |
| Deň oprávneného merania: 09.02.2026 |  |
| Osoba zodpovedná za technickú stránku merania – vedúci technik podľa § 58 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušiaIng. Vladimír Džavoronok 26. 1. 2026 rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 38881/2022 zo dňa 08.07.2022 |  |
| Správa obsahuje: | 5 strán, 4 prílohy |
| Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre CO a NOX zo spaľovacieho zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 1 MW podľa § 8 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z. |  |

Upozornenie: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.